- 珠海市香洲区人民医院牙科电动抽吸机用户需求书

- 1.▲抽吸量：1500L/min

- 2.▲液体分离量：大于20 L/min

- 3.▲最高吸气压力：-20KPa

- 4.输入功率：2.3kw

- 5.▲ 外形尺寸：800×550×660 mm3

- 6.噪音：不大于63dB（A）

- 7.使用电源：220v   50±1Hz

配置清单

1. 变频旋涡式电机   1个

2. 电脑控制电气控制箱  1套

3. 气液分离罐      1个

4.水泵             1个

5.卸载阀、        1个

6.压力传感器      1个

7.减噪器          1个